| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

团体标准

T/XXX XXXX—XXXX

医疗器械不良事件监测哨点工作指南

Work guidelines for sentinel sites in the monitoring of medical device adverse events

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任

本文件由××××提出。

本文件由××××归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

医疗器械不良事件监测哨点工作指南

范围

本文件提供了医疗器械不良事件监测哨点的术语和定义、总则、基本原则、机构设置、人员、设备与资源、制度和程序、监测工作内容、数据管理等方面的指导。

本文件适用于医疗器械不良事件监测哨点（以下简称“监测哨点”）开展医疗器械不良事件监测工作。

规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

医疗器械不良事件监测哨点

由相关行政主管部门认定的具备医疗器械不良事件报告及分析评价、宣传培训、技术支持等能力的医疗机构。

总则

医疗器械不良事件监测哨点应明确医疗器械不良事件监测体系的建设标准和工作发展方向。按照监测工作需要，配置监测工作机构和人员，规范医疗器械不良事件监测工作制度和程序，建立并运行医疗器械不良事件监测体系，并按照真实、完整、准确的原则填报医疗器械不良事件报告，评估医疗器械不良事件监测的风险。

基本原则

科学性

采取科学的方法进行监测和评价，确保数据的准确性和可靠性。

及时性

在法规规定的时间范围内及时上报报告，及时采取控制措施。

合规性

确保所有监测活动遵循国家相关法律法规和行业指导原则，及时更新政策和程序，以符合监管要求的变更。

机构设置

监测工作领导小组

领导小组设置

监测哨点宜组建以院领导为组长，由医务、医学工程、药学及临床科室等相关处（科）室负责组成的监测工作领导小组。

领导小组职责

制定清析的组织机构图，明确监测哨点内部的管理层级和责任科室的职责分工；

统筹协调医务、医学工程、药学及临床科室等相关科室开展医疗器械不良事件工作；

建立与监管部门及监测机构的高效沟通和协调机制。

监测工作责任科室

责任科室设置

领导小组宜指定具备医疗器械不良事件监测评价能力的科室（如医务、医学工程、药学）作为责任科室。

责任科室职责

责任科室职责通常包括以下内容：

- 制定并实施医疗器械不良事件监测工作的相关制度和程序文件，指定专（兼）职人员开展监测工作；

- 及时注册和定期维护国家监测信息系统，注册信息发生变化立即在系统中进行更新；

- 主动收集、整理并初步分析医疗器械不良事件报告，识别潜在风险信号，及时上报系统；

- 组织培训和宣传活动，提高监测哨点内部医护人员对医疗器械不良事件的识别、报告和处置能力；

- 配合监管部门、监测机构及医疗器械注册人开展医疗器械不良事件调查工作，提供调查所需资料并及时采取控制措施；

- 制定年度监测工作计划，召开专题会议，定期向领导小组汇报本科室监测工作开展情况；

- 管理医疗器械不良事件监测工作的相关记录。

人员

人员配备

各责任科室负责人具有本科及以上学历或中级及以上专业技术职称，具有医学、药学、流行病学、生物医学工程等相关专业背景，掌握我国监测工作相关的法律法规和技术指导原则，具备开展监测工作所需的知识和技能。

各责任科室专（兼）职人员具有医学、药学、护理学或生物医学工程、智能医学工程等相关领域的专业背景。接受过与监测工作相关的培训，熟悉我国监测工作相关的法律法规和技术指导原则，具备开展监测工作所需的知识和技能。

各相关临床科室联络人员具有医疗器械不良事件监测相关知识，熟悉本科室常用医疗器械品种的性能和使用，能及时收集本科室所发生的医疗器械不良事件并反馈给责任科室负责上报系统的专（兼）职人员。

医务部门宜指定1名人员负责协调全院各相关科室开展医疗器械不良事件监测工作。

各责任科室宜配备至少1-2名专（兼）职人员承担医疗器械不良事件监测工作。

各相关临床科室宜指定至少1名兼职人员作为该科室的联络人员，承担该科室医疗器械不良事件的收集与报告工作。

人员职责

领导小组组长

领导小组组长的职责包括但不限于以下内容：

- 对本院医疗器械不良事件监测工作全面负责；

- 指定责任科室负责人，配备足够数量且具有适当资质的人员，提供必要的资源并予以合理组织、协调，保证医疗器械不良事件监测工作的有效运行及质量目标的实现；

- 主持开展相关科室医疗器械不良事件报告和监测的各项技术工作。

责任科室负责人

责任科室负责人职责包括但不限于以下内容：

- 组织开展本院医疗器械不良事件监测工作，指定专（兼）职人员承担此工作；

- 制定医疗器械不良事件监测工作制度和程序文件；

- 组织医疗器械不良事件监测工作相关知识宣传和培训；

- 配合监管部门及监测机构开展的医疗器械不良事件监测调查；

- 与其他科室进行有效沟通，确保医疗器械不良事件监测信息的及时共享和跨部门协作；确保科室内部与监管部门及监测机构沟通渠道顺畅。

医疗器械不良事件监测专（兼）职人员

医疗器械不良事件监测专（兼）职人员职责包括但不限于以下内容：

- 参与制定医疗器械不良事件监测工作制度和程序文件；

- 在日常工作中收集可能与医疗器械不良事件，详细记录相关信息；

- 对收集到的医疗器械不良事件进行初步评价，包括严重程度、可能的因果关系等；

- 按照既定标准和流程，填写医疗器械不良时间报告表，及时上报至国家监测信息系统；

- 开展针对医护人员的医疗器械不良事件监测工作相关的内部培训；

- 参与向公众或特定群体提供有关医疗器械不良事件的宣传指导；

- 参与监管部门及监测机构组织的医疗器械不良事件监测工作相关培训；

- 建立监测档案，记录所有的监测活动，包括发现的医疗器械不良事件案例、沟通记录、培训资料。

临床科室联络人员

临床科室联络人员职责包括但不限于以下内容：

- 负责发现、收集本科室的医疗器械不良事件，及时报告给各责任科室负责上报系统的专（兼）职人员；

- 参加院内外医疗器械不良事件监测相关宣传培训。

设备与资源

应配备与医疗器械不良事件监测工作相适应的办公区域、设备与资源，如办公设备（电脑、视频会议设备、网络）、计算机软件等。

计算机软件应包括数据分析、文档撰写、电子邮件通信及专业的不良事件监测软件。

应有数据安全措施，包括防火墙、反病毒软件、数据加密技术以及定期的安全审查，以保护敏感信息不被未授权访问。

制度和程序

监测哨点建立医疗器械不良事件监测工作管理制度。主要包括：医疗器械不良事件监测工作管理制度、医疗器械不良事件监测工作宣传培训制度、医疗器械不良事件监测工作年度考核制度、医疗器械不良事件监测工作档案管理、医疗器械不良事件监测工作保密制度、质量控制与持续改进制度等。

监测哨点制定医疗器械不良事件监测工作程序。主要包括：医疗器械不良事件报告程序、医疗器械不良事件识别与初步评估程序、医疗器械不良事件调查与确认程序、医疗器械不良事件信息汇总与分析程序、重点监测工作程序、医疗器械不良事件监测系统使用程序、监测人员培训与持续教育程序、档案整理与文档管理程序等。

监测哨点工作内容

收集与记录

临床科室联络人员发现并收集相关科室临床工作中识别道的可疑医疗器械不良事件监测，及时报告给医疗器械不良事件监测专（兼）职人员。

医疗器械不良事件监测专（兼）职人员对收集到的医疗器械不良事件报告数据进行核实，核实内容包括报告中的医疗器械信息、患者基本信息、不良事件描述等。

必要时联系报告人或患者获取更多详细信息，完善相关内容，作好记录，确保报告内容的真实、完整、准确。

分析与评价

医疗器械不良事件监测专（兼）职人员对经过核实的报告开展初步分析，根据医疗器械不良事件的临床表现、设备故障情况、对患者的影响等因素，确定医疗器械不良事件的伤害程度及发生的可能原因。

结合患者临床表现，医疗器械使用情况，其他参考信息（如原患疾病、合并用药/用械/用妆情况）等对不良事件之间的因果关系进行初步评价。

对于复杂或严重的医疗器械不良事件病例，宜组织各相关领域的专家共同讨论，提出更深入的见解和建议，为监督部门及监测机构进一步调查提供依据。

上报

上报原则

医疗器械不良事件监测专（兼）职人员上报医疗器械不良事件报告遵循可疑即报的原则。具体情况如下：

- 怀疑某事件为医疗器械不良事件时，均应当报告；

时限要求

医疗器械不良事件监测专（兼）职人员发现或者获知医疗器械不良事件后在规定时间内通过国家监测系统完成《使用单位医疗器械不良事件报告表》（见附录）的填写和上报工作。

发现或者获知可疑医疗器械不良事件应当及时告知持有人。其中导致死亡的应当在7日内报告，导致严重伤害、可能导致严重伤害或者死亡的应当在20日内报告。

获知或者发现群体医疗器械不良事件后，医疗机构应当在12小时内通过电话或者传真等方式报告不良事件发生地省、自治区、直辖市医疗器械监督管理部门和卫生行政部门，必要时可以越级报告，同时通过国家医疗器械不良事件监测信息系统报告群体医疗器械不良事件基本信息，对每一事件还应当在24小时内按个例事件报告。

医疗机构应当在12小时内告知持有人，同时迅速开展自查，并配合持有人开展调查。

上报系统

医疗器械不良事件报告上报至国家医疗器械不良事件监测信息系统（https://maers.adrs.org.cn）。

随访与调查

已按时限提交但信息不够完整的医疗器械不良事件报告，医疗器械不良事件专（兼）职人员应对缺失的信息进行随访。

医疗器械不良事件监测专（兼）职人员通过随访获取的新信息应在监测信息系统中及时补充提交；若无法再系统中补充，则需详细记录相关信息并及时告知监测机构。

责任科室积极配合监督部门及监测机构开展的医疗器械不良事件调查，提供全面的病例、详细信息。这些信息包括患者的基本资料、用药/用械/用妆的具体情况、不良事件（事件）的详细描述，以及初步分析和评价结果等。

风险识别与评估

风险识别

个例医疗器械不良事件报告审阅

医疗器械不良事件监测专（兼）职人员审阅每一份医疗器械不良事件报告，重点关注患者基本信息、不良事件描述、使用产品的详细信息等，评估严重性和关联性，个例病例报告若信息充分，即可被识别为一个潜在信号。

责任科室负责人定期召开内部会议，由临床医生、药师、护士、工程师等相关人员共同讨论相关个例报告，通过多学科合作，深入分析复杂或严重的不良事件，以便及时发现潜在风险。

病例报告汇总分析

医疗器械不良事件监测专（兼）职人员定期（如每半年、每年）汇总收到的医疗器械不良事件（事件）报告。通过统计和数据分析技术，识别频率较高的异常信号和潜在风险。

病例系列评价

医疗器械不良事件监测专（兼）职人员在相对短的周期内（如每月、每季度）将一组相同或类似的医疗器械不良事件病例进行汇总分析，通过发现的共同特征，提示存在潜在风险。

计算机辅助的信号检测

监测哨点宜通过数据挖掘等计算机辅助检测方法来识别大型自发报告数据库中发生频率过高的品种-事件组合。

风险评估

医疗器械不良事件监测专（兼）职人员根据医疗器械不良事件的临床表现、持续时间、恢复情况等因素，结合自身专业知识与工作经验，查阅相关文献资料、与领域内专家共同讨论，对复杂或严重的不良事件病例进行深入分析。必要时，还可邀请外部专家提供独立的风险评估意见。

通过综合判断，确定该信号是否构成新的安全风险，并评估是否需要采取风险控制措施。如需上报监测机构，及时准备并提交详细的报告材料，包括收集到的所有数据、不良事件的描述、因果关系和严重性评估结果，以及专家讨论记录等。

若评估结果显示某一医疗器械品种存在显著风险，应立即停止使用该品种并进行封存，同时迅速通知所有相关医护人员和患者。

宣传和培训

宣传工作

内外部通讯

通过内刊、电子邮件等形式，定期发布关于医疗器械不良事件监测的信息，包括相关的案例分析和风险警示信息、政策的最新动态。

与当地媒体合作，通过电视、广播、报纸等渠道宣传医疗器械不良事件监测的重要性及如何进行医疗器械不良事件报告。

利用医院官方网站、微信公众号等新媒体平台，发布医疗器械不良事件科普信息。

设立宣传角

在内部的显眼位置设立医疗器械不良事件监测宣传角，展示相关知识手册、宣传海报、不良事件报告流程指南等。

在门诊、住院部等区域分发关于医疗器械安全使用的宣传册。

专题讲座和研讨会

定期举办内部专题讲座或研讨会，邀请专家分享医疗器械不良事件监测的经验和最新研究成果，提升医护人员的认知水平。

向患者及其家属讲解常见医疗器械不良事件的识别和应对措施，提高公众的安全用械意识。

开展宣传活动

组织进入社区、高效等健康日活动，设置咨询台，为公众提供合理安全用医疗器械相关咨询义诊服务，分发宣传资料，联合开展社区、高校等宣传活动。

培训工作

基础培训

对新入职的医护人员进行医疗器械不良事件监测基础知识和操作流程的入职培训，确保每位新员工了解并掌握监测相关的基本知识。

定期组织一次全员培训，内容包括最新的医疗器械不良事件监测的相关政策、案例分析、报告流程等。

专题培训

根据不同科室的特点，开展有针对性的专题培训，建立在线培训平台，提供医疗器械不良事件监测的学习资源和考试系统。

模拟演练

组织模拟演练，模拟不良事件报告流程和应急处理，提高医护人员的实战能力和应急反应速度。

研究与合作

课题申报

组建多学科研究团队，根据哨点内部的实际情况和患者特点以及临床实践中发现的问题，积极申报研究客厅。

学术交流

鼓励监测人员撰写医疗器械不良事件监测相关学术论文，参加国内外学术会议，展示研究成果，与同行交流经验。

多机构合作

与各级医疗器械不良事件监测机构、高校科研机构以及其他监测哨点合作，共同申请或参与支持医疗器械不良事件监测相关的研究项目，推进项目合作和科研创新。

参与相关的政策咨询会议，提供专业意见，帮助制定相关法规和指南。

数据管理

监测哨点对医疗器械不良事件报告的收集、记录、上报、保存、销毁等全生命周期的数据进行管理。已提交的医疗器械不良事件报告的原始记录、随访记录以及调查报告都应按规定时间留存。

按照相关法律法规和指南处理医疗器械不良事件报告中的个人敏感信息。在进行数据共享时，遵循最小必要原则，仅在完成特定目的所必需的范围内分享数据，并采取相应的保护措施。

（资料性）
个例医疗器械不良事件报告表示例

表A.1为医疗机构个例医疗器械不良事件报告表示例。

个例医疗器械不良事件报告表

| 报告基本情况 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报告编码： | 报告日期： |  |
| 单位名称： |  |  |
| 联系地址： |  |  |
| 报告人： | 联系人： |  |
| 联系电话： |  |  |
| 医疗器械情况 |  |  |
| 产品名称*: |  |  |
| 注册证编号： |  |  |
| 型号： | 规格： |  |
| 产品批号： |  |  |
| 产品编号： |  |  |
| 医疗器械唯一标识(UDI)： |  |  |
| 生产日期： | 有效期至： |  |
| 上市许可持有人名称： |  |  |
| 不良事件情况 |  |  |
| 事件发生日期*; |  |  |
| 事件发现或者获知日期： |  |  |
| 伤害程度*: |  |  |
| 伤害表现： 伤害表现附件： |  |  |
| 器械故障表现： 器械故障表现附件： |  |  |
| 姓名： | 出生日期： |  |
| 年龄类型： | 年龄： |  |
| 性别： | 病历号： |  |
| 既往病史： |  |  |
| 使用情况 |  |  |
| 预期治疗疾病或者作用： |  |  |
| 器械使用日期： |  |  |

表A.1  个例医疗器械不良事件报告表（续）

| 使用场所*： | 场所名称： |
| --- | --- |
| 使用过程： |  |
| 合并用药/械情况说明： |  |
| 事件评价与处置 |  |
| 事件原因分析： |  |
| 事件原因分析描述： |  |
| 初步处理情况： |  |
| 事件审核 |  |
| 上报地设区的市级中心审核结果： 审核意见： 上报地设区的市级中心名称： |  |
| *为必填项。 |  |

（资料性）
个例医疗器械不良事件报告表填报说明

表B.1为个例医疗器械不良事件报告表填报说明。

个例医疗器械不良事件报告表填报说明

| 序号 | 项目 | 填报说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报告编码 | 用于不良事件报告检索查询的编码，具有唯一性，由系统自动生成 |
| 2 | 报告日期 | 填报医疗器械不良事件的确切时间，由系统自动生成 |
| 3 | 单位名称 | 医疗机构的全称，由系统根据登录账号自动生成 |
| 4 | 联系地址 | 医疗机构的联系地址，由系统根据登录账号自动生成 |
| 5 | 报告人 | 填写上报不良事件的人员姓名 |
| 6 | 联系人 | 医疗机构不良事件专(兼)职监测人员，由系统根据登录账号自动生成 |
| 7 | 联系电话 | 医疗机构不良事件责任科室电话，由系统根据登录账号自动生成 |
| 8 | 产品名称 | 医疗器械不良事件涉及产品的名称，必填项，通过【选择】对话框填写，确保产品名称与 注册证书、说明书、标签和包装标识保持一致 |
| 9 | 注册证编号 | 医疗器械不良事件涉及产品注册证书上的注册号。必填项，选择产品名称后由系统自 动填写，或者通过【选择】对话框填写 |
| 10 | 型号 | 按照产品说明书、标签或者包装标识准确填写 |
| 11 | 规格 | 按照产品说明书、标签或者包装标识准确填写 |
| 12 | 产品批号 | 按批号管理的医疗器械产品需填写，与产品标签或者包装标识一致 |
| 13 | 产品编号 | 按序列号管理的医疗器械产品需填写，与产品标签或者包装标识一致 |
| 14 | UDI | 医疗器械产品唯一标识，指在医疗器械产品或者包装上附载的，由数字、字母或者符号组成的代码，用于对医疗器械进行唯一性识别。报告人对涉及有唯一标识的医疗器械产品规范填写 |
| 15 | 生产日期 | 指医疗器械在生产线上完成所有工序，经过检验并包装成为可在市场上销售的成品的时间。通过对话框选择填写，与产品标签或者包装标识一致 |
| 16 | 有效期至 | 指医疗器械在规定的条件下能够保证质量的期限。通过对话框选择填写，与产品标签或者包装标识一致 |
| 17 | 上市许可持有人名称 | 医疗器械注册证书和医疗器械备案凭证的持有人，由系统根据注册证号自动生成 |
| 18 | 事件发生日期 | 医疗器械不良事件实际发生日期。必填项，通过对话框选择填写。如仅知道事件发生年份，填写当年的1月1日；如仅知道年份和月份，填写当月的第1日；如年月日均未知，填写事件获知日期 |
| 19 | 事件发现或者获知日期 | 报告单位发现或者获知医疗器械不良事件的确切时间。必填项，通过对话框选择填写 |
| 20 | 伤害程度 | 医疗器械(可能)引发的不良事件的伤害程度。必填项，根据具体情况选择“死亡”“严重伤害”或者“其他” |
| 21 | 伤害表现 | 指不良事件发生后对患者造成的具体伤害，例如，心脏骤停、二次手术等。选择“严重伤害”时，“伤害表现”为必填项。系统已嵌入部分产品“伤害术语”,宜优先从系统选 择，点击【选择】按钮弹出的对话框中只显示此医疗器械分类目录下的伤害术语，点击【全部选择】按钮弹出的对话框中显示全部分类目录下的伤害术语。若系统中无适宜术语，可用简洁语言描述伤害表现 |
| 22 | 伤害表现附件 | 若有伤害表现佐证材料可作为附件上传 |
| 23 | 器械故障表现 | 指医疗器械使用时发生的可能或者已经对患者造成伤害的故障；或者使用前发现，再次发生可能对患者造成死亡或者伤害的故障。系统已嵌入部分产品“故障术语”,宜优先从系统选择，点击【选择】按钮弹出的对话框中只显示此医疗器械分类目录下的故障术语，点击【全部选择】按钮弹出的对话框中显示全部分类目录下的故障术语。如系统中无适宜术语，可用简洁语言描述故障表现 |

表B.1  个例医疗器械不良事件报告表填报说明（续）

| 序号 | 项目 | 填报说明 |
| --- | --- | --- |
| 24 | 器械故障表现附件 | 若有故障表现佐证材料可作为附件上传 |
| 25 | 姓名 | 医疗器械不良事件涉及患者的姓名，新生儿无姓名，可填写××子或者××女。若无法获知填写“不详” |
| 26 | 出生日期 | 通过对话框选择填写 |
| 27 | 年龄类型 | 通过对话框选择填写。3岁以上人群宜选择“岁”,1岁～3岁(含)幼儿根据实际情况选择“岁”或者“月”,1(含)个～12个月婴儿可选择“月”,新生儿(0个～1个月)可选择“日” |
| 28 | 年龄 | 根据获知情况填写 |
| 29 | 性别 | 根据获知情况选择相应选项 |
| 30 | 病历号 | 根据病例或者调查获知情况填写 |
| 31 | 既往病史 | 根据患者病历或者调查获知情况填写 |
| 32 | 预期治疗疾病或作用 | 医疗器械不良事件涉及产品的用途或者适用范围，可参照产品注册证的预期用途填写。例如，血管内支架预期治疗疾病或者作用为“用于治疗急性心肌梗死” |
| 33 | 器械使用日期 | 医疗器械不良事件涉及产品的具体使用时间。必填项，通过对话框选择填写。如仅知道事件使用年份，填写当年的1月1日；如仅知道年份和月份，填写当月的第1日；如年月日均未知，填写事件获知日期 |
| 34 | 使用场所 | 指医疗器械不良事件涉及产品的实际使用地点类型。必填项，填写时请选择相应的选项 |
| 35 | 场所名称 | 若“使用场所”选择“其他”,场所名称为必填项 |
| 36 | 使用过程 | 必填项，对于有源和无源医疗器械应描述产品具体操作使用情况，出现的非预期结果，(可能)对患者造成的伤害，采取的救治措施及结果等。对于体外诊断医疗器械，应描述患者诊疗信息(如疾病情况、用药情况等),发现的异常情况，采取的措施，对临床诊疗的影响等 |
| 37 | 合并用药/械情况说明 | 指发生医疗器械不良事件期间，与怀疑器械同时使用的药品或者其他医疗器械，而且报告人认为合并用药/械与不良事件的发生无直接相关性 |
| 38 | 事件原因分析 | 必填项，报告人根据不良事件情况选择产品原因、操作原因、患者自身原因或无法确定 |
| 40 | 操作原因 | 因临床操作人员操作失误等导致 |
| 41 | 患者自身原因 | 患者体质、自身疾病进展等因素 |
| 42 | 无法确定 | 两者时间关系不明确、其他影响因素不明确等，满足上述一条即可 |
| 43 | 事件原因描述 | 必填项，报告人广泛收集不良事件信息，综合分析患者情况、产品设计及性能、操作使用及其他因素 |
| 44 | 事件原因分析附件 | 若不良事件原因分析内容较多，可将详细内容作为附件上传 |
| 45 | 初步处理情况 | 指对不良事件采取的风险控制措施，主要包括患者的救治、伤害的缓解，产品的暂停使用、封存、送检或退回注册人备案人等 |
| 46 | 初步处理情况附件 | 若有比较详细的处置措施，可将相关材料作为附件上传 |
| 47 | 事件审核 | 经上报地设区的市级监测机构核实本次医疗器械不良事件真实且符合报告填写要求，选择“通过”；反之，选择“退回”。退回的报告，报告人按照审核意见处置 |

（资料性）
群体医疗器械不良事件报告表示例

表C.1为医疗机构群体医疗器械不良事件报告表的示例。

群体医疗器械不良事件报告表

报告基本情况

报告编码：

报告日期：

报告人：

报告单位：

事件基本情况

使用单位：

用械人数：

事件发生人数：

发生地区：

首例用械时间：

首例发生时间：

医疗器械情况

注册证编号*:

产品名称*:

产品批号：

产品编号：

注册人名称：

型号：

规格

事件主要表现

伤害表现：

器械故障表现：

事件发生过程*:

审核情况(报告单位所在地省级监测机构填写)

审核单位：

审核人：

审核日期：

审核结果：

审核意见*:

*为必填项。

（资料性）
群体医疗器械不良事件报告表填报说明

表D.1为医疗机构群体医疗器械不良事件报告表的填报说明。

群体医疗器械不良事件报告表填报说明

| 序号 | 项目 | 填报说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报告编号 | 用于群体医疗器械不良事件报告检索查询的编码，具有唯一性，由系统自动生成 |
| 2 | 报告日期 | 填报群体医疗器械不良事件报告的确切时间，由系统自动生成 |
| 3 | 报告人 | 填报群体医疗器械不良事件报告的人员姓名，由系统根据登录账号自动生成 |
| 4 | 报告单位 | 上报群体医疗器械不良事件单位的全称 |
| 5 | 使用单位 | 群体医疗器械不良事件涉及产品的使用单位，可通过点击【添加】按钮填写多个单位 |
| 6 | 用械人数 | 群体医疗器械不良事件涉及产品实际使用人数，如有多家使用单位，人数需累计 |
| 7 | 事件发生人数 | 使用群体医疗器械不良事件涉及产品后发生不良事件的人数，如有多家使用单位，人 数需累计 |
| 8 | 发生地区 | 发生群体医疗器械不良事件的地点，通过【选择】按钮查找填写 |
| 9 | 首例用械时间 | 群体医疗器械不良事件涉及产品第一例患者使用的时间，通过对话框选择填写 |
| 10 | 首例发生时间 | 群体医疗器械不良事件涉及产品用于患者后发生第一例不良事件的时间，通过对话框 选择填写 |
| 11 | 注册证编号 | 群体医疗器械不良事件涉及产品注册证书上的注册号。必填项，报告单位可通过【选择】按钮查找注册证编号填写或手动输入填写 |
| 12 | 产品名称 | 群体医疗器械不良事件涉及产品的名称。必填项，通过【选择】按钮填写注册证编号后系统会自动填写产品名称 |
| 13 | 产品批号 | 按批号管理的医疗器械产品需填写，与产品标签或者包装标识一致 |
| 14 | 产品编号 | 按序列号管理的医疗器械产品需填写，与产品标签或者包装标识一致 |
| 15 | 注册人名称 | 通过【选择】按钮填写注册证编号后系统会自动填写 |
| 16 | 型号 | 按照产品说明书、标签或者包装标识准确填写 |
| 17 | 规格 | 按照产品说明书、标签或者包装标识准确填写 |
| 18 | 伤害表现 | 不良事件发生后对患者造成的具体伤害，例如，心脏骤停、二次手术等。必填项，系统已嵌入部分产品“伤害术语”,宜优先从系统选择，点击【选择】按钮弹出的对话框中只显示此医疗器械分类目录下的伤害术语，点击【全部选择】按钮弹出的对话框中显示全部分类目录下的伤害术语。如系统中无适宜术语，可用简洁语言描述伤害表现 |
| 19 | 器械故障表现 | 医疗器械在不良事件发生时已出现的(可能)与患者伤害有关的故障。系统已嵌人部分产品“故障术语”,宜优先从系统选择，点击【选择】按钮弹出的对话框中只显示此医 疗器械分类目录下的故障术语，点击【全部选择】按钮弹出的对话框中显示全部分类目录下的故障术语。如系统中无适宜术语，可用简洁语言描述故障表现 |
| 20 | 事件发生过程 | 必填项，将事件大致经过简要描述，包括医疗器械使用目的、使用过程、出现的不良事件、对受害者影响、采取的治疗措施、医疗器械联合使用情况等内容 |
| 21 | 审核情况 | 由报告人所在地省级中心填写，选择“通过”或者“退回”,填写事件核实情况及处置意见 |

参考文献

[1]  医医疗器械监督管理条例

[2]  医疗器械不良事件监测和再评价管理办法